## NASLOVNICA
F24-26_Dječje_igralište_Komletinci
Troškovnik izradio:
Projektant:

## REKAPITULACIJA
F24-26_Dječje_igralište_Komletinci
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
3. | KONSTRUKCIJA IGRALIŠTA | 0
4. | OPREMA IGRALIŠTA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO | 0

## TROŠKOVNIK
RB | STAVKA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
TROŠKOVNIK
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | ISKOLČENJE TRASE
Iskolčenjem su obuhvaćena sva mjerenja kojima se podaci prenose na teren, obavljanje i održavanje iskolčenih točaka za vrijeme građenja. Stavka obuhvaća izradu elaborata iskolčenja, situacijski nacrta izgrađene građevine i geodetski snimak izvedenog stanja s inst. proveden u katastru. Radove izvesti u skladu s OTU I 1-02.1 - 1-02.6 ili jednakovrijedno.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | STROJNI I RUČNI ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORIJE, ISKOP SLABO NOSIVOG ZEMLJANOG TLA
Strojni iskop tla. Predviđa se da je tlo istovjetno materijalu "C" kategorije u debljini do 40cm . Rad obuhvaća iskope, planiranje iskopanih površina te utovar i odvoz viška iskopanog materijala na ovlaštenu deponiju. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu. Iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum.
| Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala | m³ | 45 |  | 0
2.2. | UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Uređenje i planiranje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem tla od zemljanog materijala, Sz≥ 95%, Ms ≥ 25 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po m2 stvarno uređenog temeljnog tla. U stavku je uključeno prethodno čišćenje, planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanjem površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke. Izvedba i kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.
| Obračun po m² | m² | 100 |  | 0
2.3. | DOBAVA I UGRADNJA GEOTEKSTILA
Dobava i ugradnja geotekstila kao podloga za ugradnju kamena 0/63 mm. Geotekstil tip 300gr/m2. U cijenu stavke su uključeni preklopi 30cm, sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2 ugrađenog geotekstila | m² | 100 |  | 0
2.4. | UREĐENJE ZELENE POVRŠINE - TRAVNATA POVRŠINA
Uređenje zelenih površina nakon svih radova sa zemljom iz iskopa.
| Obračun po m2 | m² | 150 |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA IGRALIŠTA
3.1. | UGRADNJA KAMENOG MATERIJALA 0-32m
Izrada nosivog sloja (Ms≥60 MN/m2) od prirodnog drobljenog kamenog materijala, najvećeg zrna 32 mm, debljine do 15cm. U cijenu je uključena nabava i dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m³ | m³ | 22 |  | 0
3.2. | AB PLOČA IGRALIŠTA
Izrada armiranobetonske ploče igrališta debljine 15 cm u potrebnoj površini te armiranobetonskih temeljnih stopa i elemenata za ugradnju zaštitne ograde i opreme dječjeg igrališta, kao i armiranobetonskih ploča u gabaritima sigurnosnih zona svakog pojedinog igrala debljine 20 cm. Beton klase C 25/30, razreda izloženosti XC2. Donja zona ploče armira se mrežom Q-275 ili jednakovrijedno. Završna obrada izvodi se zaribavanjem površine betonske ploče uz odgovarajući vremenski odmak u odnosu na ugradnju svježeg betona. U cijenu je uključena nabava i doprema sve potrebne oplate, armature i betona, ugradnja i njega svježeg betona, razupiranje, montaža opreme prije betoniranja gdje je to predviđeno te sve prateće radnje potrebne za pravilnu i kvalitetnu izvedbu.
| BETON C 25/30 | m³ | 25 |  | 0
| ARMATURA Q257 | kg | 1400 |  | 0
| OPLATA | m² | 20 |  | 0
3.3. | ANTISTRES GUMENA PODLOGA
Dobava, dopremanje i ugradnja antistres gumene podloge boje po izboru investitora, dimenzije 500 x 500 x 45 mm. Ploče su vodopropusne, visina pada 160 cm u skladu sa normama EN1177:2008 ili jednakovrijedno.
| Obračun po m² | m² | 98 |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA IGRALIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | OPREMA IGRALIŠTA
4.1. | TOBOGAN
Dobava, prijevoz i montaža igračkog tornja s toboganom, penjačkom stijenom i vatrogasnom motkom (silaznom šipkom), za dobnu skupinu 3–12 godina, namijenjenog aktivnostima klizanja, penjanja i zajedničke igre. Nosiva konstrukcija od antikorozivno zaštićenog metala ili jednakovrijednog materijala usporedive trajnosti i otpornosti na atmosferilije; ispune/paneli i podesti od ploča otpornih na vremenske uvjete (npr. HPL/HDPE) ili jednakovrijedno; tobogan i silazna šipka od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno; penjačka stijena s prihvatima otpornima na trošenje; spojni i sidreni elementi antikorozivno zaštićeni. Tlocrtne dimenzije sprave do cca 131 × 322 cm (prilagoditi prema projektu), ukupna visina do cca 327 cm, maksimalna visina slobodnog pada ≤ 120 cm, površina zone sigurnosti ca. 22 m² prema projektu. Sprava izvedena i ispitana u skladu s normama HRN EN 1176-1 i HRN EN 1176-3 ili
jednakovrijednima; zaštitna podloga s ublažavanjem udarca unutar zone sigurnosti prema HRN EN 1177 ili jednakovrijednom obračunava se zasebnom stavkom. Cijena obuhvaća dobavu sprave sa svim sastavnim elementima, prijevoz, istovar, betonsko temeljenje/sidrenje prema uputama proizvođača, montažu i postavu u tlo (ili na podlogu prema projektu), čišćenje i odvoz viška materijala i ambalaže te dostavu tipskog certifikata o sukladnosti. Obračun po komadu kompletno dobavljene i ugrađene sprave.
| Obračun po komadu. | komad | 1 |  | 0
4.2. | LJULJAČKA
Dobava i ugradnja vanjske dvosjedne (dvostruke) viseće ljuljačke za javno dječje igralište, namijenjene djeci dobne skupine 3–12 godina, s funkcijama njihanja i druženja, tlocrtnih dimenzija približno 185 × 385 cm s tolerancijom ±5 % i ukupne visine cca 244 cm, s visinom slobodnog pada do 128 cm, koja zahtijeva sigurnosnu zonu (površinu pada) dimenzija približno 750 × 317 cm odnosno oko 24 m², konačnih dimenzija i razmještaja prema projektu; nosiva konstrukcija izrađena od čelika površinski očišćenog (pjeskarenjem) te zaštićenog od korozije i obojenog netoksičnim premazima, sa stopama nogu opremljenima gumenim završecima koji sprječavaju klizanje i oštećenje podloge, dva sjedala na aluminijskoj nosivoj konstrukciji presvučena gumom EPDM ili jednakovrijedno, obješena o ovjese s ležajevima/zglobovima zaštićenima od dodira i nečistoća te lancima/elementima ovjesa otpornima na koroziju;
svi materijali otporni na vanjske uvjete i UV-zračenje, sa svim spojnim i nosivim elementima zaštićenim od korozije te zaobljenim rubovima bez oštrih bridova, izrađena i ispitana u skladu s normom HRN EN 1176 (oprema i podloge dječjih igrališta) ili jednakovrijednom. Stavka uključuje dobavu opreme, sav spojni i sidreni materijal, prijevoz, istovar, montažu s ugradnjom u betonske temelje odnosno sidrenjem na pripremljenu podlogu prema uputi proizvođača i projektu, čišćenje te odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu (kom) ugrađene i funkcionalne ljuljačke.
| Obračun po komadu. | komad | 1 |  | 0
4.3. | VRTULJAK
Dobava i ugradnja vanjske dječje vrtuljke (karusela) za javno dječje igralište, namijenjene djeci dobne skupine 3–12 godina, s funkcijama okretanja i druženja, promjera vrtne plohe približno 150 cm odnosno tlocrtnih dimenzija oko 150 × 150 cm s tolerancijom ±5 % i ukupne visine cca 70 cm, s visinom slobodnog pada do 70 cm, koja zahtijeva sigurnosnu zonu (površinu pada) dimenzija približno 550 × 550 cm odnosno oko 24 m², konačnih dimenzija i razmještaja prema projektu; konstrukcija i svi elementi izrađeni od materijala otpornih na vanjske uvjete, UV-zračenje i koroziju, prikladnih za javnu upotrebu (nosivi i rotirajući elementi od toplocinčanog i plastificiranog čelika, nehrđajućeg čelika, HPL-a, HDPE-a ili jednakovrijedno), obojeni netoksičnim premazima, s ležajnim/rotacijskim mehanizmom zatvorenog tipa zaštićenim od nečistoća i ozljeda, sa svim spojnim i nosivim elementima zaštićenim od
korozije te zaobljenim rubovima bez oštrih bridova, izrađene i ispitane u skladu s normom HRN EN 1176 (oprema i podloge dječjih igrališta) ili jednakovrijednom. Stavka uključuje dobavu opreme, sav spojni i sidreni materijal, prijevoz, istovar, montažu s ugradnjom u betonske temelje odnosno sidrenjem na pripremljenu podlogu prema uputi proizvođača i projektu, čišćenje te odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu (kom) ugrađene i funkcionalne vrtuljke. Napomena za ručnu provjeru: aktualnost i točan dio niza norme HRN EN 1176 potvrditi u registru Hrvatskog zavoda za norme (HZN); amortizirajuća podloga sigurnosne zone i njezino ispitivanje (HRN EN 1177) obično su zasebna stavka — provjeriti je li obuhvaćena drugdje u troškovniku.
| Obračun po komadu. | komad | 1 |  | 0
4.4. | KLACKALICA
Dobava i ugradnja vanjske dvostrane klackalice za javno dječje igralište, namijenjene istovremenom korištenju dvoje djece dobne skupine 3–12 godina, s funkcijama njihanja i druženja, tlocrtnih dimenzija približno 291 × 37 cm s tolerancijom ±5 % i ukupne visine cca 114 cm, s visinom slobodnog pada do 98 cm, koja zahtijeva sigurnosnu zonu (površinu pada) dimenzija približno 491 × 237 cm odnosno oko 11 m², konačnih dimenzija i razmještaja prema projektu; nosiva konstrukcija izrađena od konstrukcijskog čelika kvalitete najmanje S235JR ili jednakovrijedno, površinski očišćenog (pjeskarenjem) te zaštićenog od korozije i obojenog netoksičnim premazima, a bočne/zaštitne stranice i sjedala izrađeni od višeslojnog (najmanje troslojnog) obojenog polietilena HDPE debljine najmanje 15 mm ili jednakovrijedno, otpornog na vanjske uvjete i UV-zračenje; klackalica opremljena prigušnim (amortizacijskim) elementima na krajnjim
položajima radi ublažavanja udara, sa svim spojnim i nosivim elementima zaštićenim od korozije te zaobljenim rubovima bez oštrih bridova, izrađena i ispitana u skladu s normom HRN EN 1176 (oprema i podloge dječjih igrališta) ili jednakovrijednom. Stavka uključuje dobavu opreme, sav spojni i sidreni materijal, prijevoz, istovar, montažu s ugradnjom u betonske temelje odnosno sidrenjem na pripremljenu podlogu prema uputi proizvođača i projektu, čišćenje te odvoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po komadu (kom) ugrađene i funkcionalne klackalice.
| Obračun po komadu. | komad | 1 |  | 0
4.5. | NJIHALJKA - RAKETA
Dobava, prijevoz i montaža njihalice na opruzi (jednosjedne) za dobnu skupinu 1–12 godina, namijenjene aktivnosti njihanja i razvoju ravnoteže i koordinacije, s dekorativnim motivom prema projektu (npr. motiv vozila/rakete) ili jednakovrijedno. Tijelo i sjedalo od ploča otpornih na vremenske uvjete i UV (npr. HDPE/HPL) ili jednakovrijedno, s rukohvatima i osloncima za noge; opruga od antikorozivno zaštićenog (vrućepocinčanog) opružnog čelika ili jednakovrijedno, s temeljnom pločom za sidrenje; spojni elementi antikorozivno zaštićeni, vijci s pokrovnim kapicama. Tlocrtne dimenzije sprave do cca 80 × 40 cm (prilagoditi prema projektu), ukupna visina do cca 75 cm, maksimalna visina slobodnog pada ≤ 40 cm, površina zone sigurnosti ca. 6 m² prema projektu. Sprava izvedena i ispitana u skladu s normama HRN EN 1176-1 i HRN EN 1176-6 ili jednakovrijednima; potreba zaštitne podloge prema HRN EN 1177 (ili jednakovrijednom)
utvrđuje se prema projektu i obračunava zasebnom stavkom. Cijena obuhvaća dobavu sprave sa svim sastavnim elementima, prijevoz, istovar, betonsko temeljenje/sidrenje prema uputama proizvođača, montažu i postavu u tlo (ili na podlogu prema projektu), čišćenje i odvoz viška materijala i ambalaže te dostavu tipskog certifikata o sukladnosti. Obračun po komadu kompletno dobavljene i ugrađene sprave.
| Obračun po komadu. | komad | 1 |  | 0
4.6. | SET ZA OBJED
Dobava i ugradnja seta za objed izrađenog od čelične konstrukcije zaštićene cinčanjem i plastifikacijom. Stol i klupe izrađeni su od visokokvalitetnog impregniranog termodrveta, pri čemu su konstrukcija stola i klupa međusobno spojene u jedinstvenu cjelinu. Dimenzije seta su cca 220 × 170 × 76 cm (duljina × širina × visina) s tolerancijom ±5%. Set se ugrađuje na prethodno pripremljen temelj te uključuje sav potreban rad, materijal, pričvrsni pribor i transport za potpuno funkcionalnu ugradnju. Proizvod mora biti izrađen u skladu s normom HRN EN 1176 ili jednakovrijednom.
| Obračun po komadu. | komad | 2 |  | 0
4.7. | KOŠ
Dobava, doprema i ugradnja koša za otpatke na prethodno pripremljenom betonskom temelju. Približne dimenzije koša iznose ≈ 580 × 250 × 1000 mm. Koš za otpatke sastoji se od stupa (okvira), posude za otpad i pepeljare. Svi čelični dijelovi izrađeni su od vruće pocinčanog čelika, dodatno zaštićenog bojanjem radi otpornosti na vanjske utjecaje i koroziju. Zapremnina koša iznosi približno ≈ 50 L, uz mogućnost umetanja standardnih vrećica za otpad. Pražnjenje koša izvodi se rotacijom posude. Boja koša je siva – antracit. Rad uključuje dobavu, dopremu i kompletnu ugradnju koša za otpatke. Obračun: po komadu kompletno ugrađenog koša.
| Obračun po komadu | komad | 1 |  | 0
4. | OPREMA IGRALIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0
| TROŠKOVNIK UKUPNO: |  |  |  | 0