## Adaptacija stambene jedinice
Građevina: Adaptacija stambene jedinice
Investitor: GRAD OTOK, Otok, Trg kralja Tomislava 6/A, OIB: 70233583656
Lokacija: Komletinci, Braće Radića 13A, k.č.br. 777/3 k.o. Komletinci
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV (25%): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0
R.br. | Opis stavke | J.M. | Količina | J.C. | Ukupno
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža, uklanjanja i odvoz unutarnjih vrata, prozora, ulaznih vrata te starih radijatora i tijela za grijanje. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal te odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Taksa deponije uključena u cijenu stavke. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Razbijanje, uklanjanja i odvoz keramike kupaonice, kuhinje, ostave, terase i WC-a. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal te odvoz na deponiju udaljenu do 5,0 km. Taksa deponije uključena u cijenu stavke. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE
1. | Zamijena postojećih vodovodnih cijevi te ugradnja novih na mjestima kupaonice i kuhinje, zajedno sa svim pripadajućim sanitarijama. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal i ispitivanja do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
| 2. RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE - UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | RADOVI GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
1. | Nabava, dobava i ugradnja podžbukne instalacije - veza radijator razdjelnica (ventil ormarić). Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja radijatora te kupaonske električne ljestve. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja kombi bojlera s novim dimovodom. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
4. | Nabava, dobava i ugradnja ventilacijskih cijevi i motora. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | kompl. | 1 |  | 0
| 3. RADOVI GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE - UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1. | Elektrotehnički radovi: - Izmjena elektro osigurača (cijele kutije), - Izmjena utičnica (17 kom.), - Izmjena šalter-prekidača (17 kom.), - Izvod struje za rashladno tijelo, - Izvod za ventilacijsko tijelo u kupaonici i kuhinji, - Montaža stropnih rasvjetnih tijela. | kompl. | 1 |  | 0
| 4. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Čišćenje, priprema i ravnanje podloge za potrebe ugradnje keramičkih pločica u kupaonici, kuhinji, terasi i ostavi. Obračun po m². | m² | 55 |  | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja hidroizolacije na mjestu ugradnje keramičkih pločica u kupaonici, kuhinji, terasi i ostavi. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po m². | m² | 55 |  | 0
3. | Nabava, dobava i ugradnja unutarnjih podnih porculanskih pločica I.klase po izboru investitora. Podne pločice moraju biti protuklizne. Stavka uključuje postavu, ljepilo i masu za fugiranje, kao i kvalitetni silikonski kit. Širina fuge, boja i ton mase za fugiranje, te boja silikona po izboru investitora. Stavkom obuhvaćena sva potrebna brtvljenja i silikoniranja. Izvesti sve prema uputama proizvođača proizvoda za pripremu podloge i polaganje keramike. U cijenu je uračunat materijal i transport. Obračun po m² postavljenog poda i m' postavljenog sokla u kupaonici, kuhinji, terasi i ostavi. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti. Obračun po m². | m² | 55 |  | 0
| 5. KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI
Sva stolarija, uključujući okov i sve ostalo do potpune funkiconalnosti. Za sve stavke priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore i vrata), odgovarajuće certifikate ili isprave o sukladnosti.
1. | ST. 1 Izrada, dobava i ugradnja PVC ulaznih vrata, dimenzija 2040x900 mm. Vrata moraju imati špijunku. Stavka uključuje kvaku, min. 3 šarke po krilu vrata, te sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Boja i oblik stolarije po izboru investitora. | kom. | 1 |  | 0
2. | ST. 2 Izrada, dobava i ugradnja PVC prozora, dimenzija 1365x920 mm. Stavka uključuje sive alu rolete s troslojnim staklom. Stavka uključuje sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Boja i oblik stolarije po izboru investitora. | kom. | 1 |  | 0
3. | ST. 3 Izrada, dobava i ugradnja PVC kuhinjskih balkonskih vrata, dimenzija 2115x750 mm. Stavka uključuje sive alu rolete s troslojnim staklom. Stavka uključuje sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Boja i oblik stolarije po izboru investitora. | kom. | 1 |  | 0
4. | ST. 4 Izrada, dobava i ugradnja PVC prozora na mjestu dnevne sobe, dimenzija 2050x1395 mm. Stavka uključuje sive alu rolete s troslojnim staklom. Stavka uključuje sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Boja i oblik stolarije po izboru investitora. | kom. | 1 |  | 0
5. | ST. 5 Izrada, dobava i ugradnja PVC prozora na mjestu sobe, dimenzija 2050x1395 mm. Stavka uključuje sive alu rolete s troslojnim staklom. Stavka uključuje sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Boja i oblik stolarije po izboru investitora. | kom. | 1 |  | 0
6. | ST. 6 Izrada, dobava i ugradnja PVC prozora na mjestu sobe, dimenzija 1000x1395 mm. Stavka uključuje sive alu rolete s troslojnim staklom. Stavka uključuje sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Boja i oblik stolarije po izboru investitora. | kom. | 1 |  | 0
7. | ST. 7 Izrada, dobava i ugradnja PVC prozora na mjestu ostave. Prozor se sastoji od jednog dijela koji je fiksni te drugog dijela koji je okretni. Stavka uključuje sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Boja i oblik stolarije po izboru investitora. | kom. | 1 |  | 0
8. | ST. A Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih jednokrilnih sobnih vrata. Otvaranje sukladno tlocrtu. Stavka uključuje kvaku te sav potreban materijal, sve komplet do potpune funkcionalnosti. Prije izrade potrebno provjeriti dimenzije na licu mjesta. Boja, oblik i vrsta stolarije po izboru investitora. | kom. | 5 |  | 0
| 6. STOLARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. | Obrada zidnih ploha te obrada špaleta, gletanje i bojanje u bijelo. Cijenom obuhvaćene slijedeće radnje: - zaštita stolarije i podova PE folijom i krep trakom, - čišćenje, otprašivanje podloge, - impregnacija podloge, - dvostruko gletanje ploha (na mrežici) ukoliko je potrebno, - dvostruki završni premaz bojom u tonu prema izboru investitora, - završni popravci i čiščenje. Boja po izboru investitora. U cijenu je uračunat sav rad, materijal i transport. Obračun po m². | kompl. | 1 |  | 0
| 7. SOBOSLIKARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Nabava, dobava i ugradnja laminata na mjestu podova stana. Ugradnja se vrši iz jednog dijela bez prekida i pragova. Stavka uključuje cokl lajsni u boji laminata. Boja i vrsta laminata po izboru investitora. U cijenu je uračunat sav rad, materijal i transport. Obračun po m². | m² | 55 |  | 0
| 8. PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI UKUPNO:
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  | 0
3. | RADOVI GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE |  |  |  | 0
4. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI UKUPNO: |  |  |  | 0